
天津天保国际物流集团有限公司

骏达仓库消防地下泵房氮气瓶更新项目报价比选邀请函

致：各消防维修服务单位：
1、 项目概况：本单位需求：天津天保国际物流集团有限公司通过比选方式对骏达库消防地下泵房配套设施氮气瓶更新改造项目，选聘具有专业资质的服务商维修。
2、 报价单位资格要求：本次报价邀请的单位须具备相应专业技术服务能力要求。
3、 报价要求：按市场竞争服务报价，综合报价最低者中标。项目概算98950元。（见附件1报价函）
4、 服务期限：合同期限五年。
五、质量要求：（详见附件2），按合同执行。
六、文件报送要求

1. 报价文件包括报价单、营业执照、企业资质证书、人员资质证书等。

2. 报送文件要求由报价单位加盖单位公章，未加盖公章及所附材料不全者视为无效文件，不予审核。

3. 提供报价文件壹份并密封在一个包封中。

4. 各单位请于2026年1月7日12：00前将报价文件密封后送至天津天保国际物流集团有限公司，陈晓刚收。

地点： 天津港保税区海滨五路31号国展中心一楼112室
联系人：  陈晓刚 电话：   13820814277          
七、中选方式：

本项目采用经评审的最低投标价法，报价文件实质上响应报价要求，且具有最低评标价的投标人中标，当出现两家单位报价相同时，甲方有权决定中标单位。

天津天保国际物流集团有限公司
2025年12月30日
报 价 函

 附件1

致：                        
1、根据已收到的                      项目的邀请函，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述工作相关文件和其他有关资料后，我方愿以             元价格提供上述工作的服务。 
2、一旦我方中标，我方保证在五年的服务期限内，以最低的价格提供最好的服务。

3、除非另外达成协议并生效，你方的中选通知书和本报价文件将构成约束我们双方的合同。

报价单位： 

单位地址：

电话：

日期：    年  月  日

附件2

运行维修具体项目如下：
地址位置：保税区海滨七路23号骏达库场院内地下消防泵房。
基本维修项目：
1. 更换氮气钢瓶 体积40升，20个。
2. 氮气药剂   22.5kg（满足所需压力数量）
3. 更换瓶头阀  20个。
4. 更新氮气瓶启动阀  20个  DPD6/6.6。
5.更换氮气瓶压力表  20个  25mpa。
6.更新干式阀用电磁阀  20个  24V。
7.更换高压气管20个。
8.更新防爆橡胶高压钢丝软管  60CM。
9.主管道除锈刷漆
10.气瓶架1套（更换或除锈刷漆）
11.拆装调试费
12.更换所需配套的其他配件材料。
施工要求：以上施工材料需具备国标要求，施工企业（乙方）应具备相关消防设施类安装资质，在施工现场应按照法律法规安全标准施工。更换新氮气瓶后恢复原有设备功能，安装后出具消防类验收报告。
后续服务要求：安装企业（乙方）需为改造项目建立检查台账，服务期为5年，在5年内每月定期到设备现场检查设备运行情况并建立检查档案。在5年内如果设备出现故障，涉及到维修和更换配件，由施工方负责所有费用。包含5年4次的压力阀及压力表检测费用，且此检测费用需要完成检测及出具检测报告后方可付款。

其他：报价包含材料费、人工费、税费及其他费用。
投标单位在投标确认前先电话联系，到施工现场查看施工环境和维修项目，落实好维修方案、施工方案、安全预案措施等。
天津天保国际物流集团有限公司
2025年 12月 30日
4

