## 分部分项工程量清单
天保报关行办公区搬迁弱电改造工程项目报价单
序号 | 定额编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 工作内容/备注
1 | 12-1-121 | 综合布线 工位线路寻线、测试、理线 | 点 | 25 |  |  | 25个工位网络+电话寻线、标识、故障排查、通断测试
2 | 12-2-036 | 电话分机配置、跳转、通话调试 | 路 | 32 |  |  | 分机编号规划、参数设置、内部通话联调测试
3 | 12-3-018 | 监控点位安装、支架固定、线路布放 | 处 | 3 |  |  | 办公区新增3处监控点位定位、布线、固定安装
4 | 12-3-025 | 监控摄像头拆装、移位、接线调试 | 台 | 5 |  |  | 原有摄像头利旧拆卸、移位、接线、图像角度调试
5 | 12-3-052 | 硬盘录像机拆机、搬运、机柜安装 | 台 | 1 |  |  | 一楼消防室NVR拆机、转运、三楼机房机柜上架固定接线
6 | 12-3-058 | 监控通道接入、预览、录像、回放调试 | 路 | 9 |  |  | 原有9路监控线路对接、通道配置、全功能调试
7 | 12-1-150 | 综合布线配套辅材（扎带、端子、标签等） | 批 | 1 |  |  | 全套布线、监控配套辅材，包干使用
8 | 14-001 | 弱电综合用工（技工） | 工日 | 8 |  |  | 现场勘查、施工实施、线路整理、现场收尾清理
9 | 补充子目 | 设备、线材场内搬运费 | 项 | 1 |  |  | 设备、线材上下楼转运、场内短途搬运包干
10 | 12-1-132 | 计算机网络接线、IP配置、联网调试 | 台 | 30 |  |  | 30台电脑网线对接、IP设置、联网测试、故障排查
11 | 12-1-138 | 复合机网络、打印共享调试 | 台 | 2 |  |  | 2台复合机接线、局域网共享、打印功能联调
12 | 补充子目 | 批量打印机联网、共享调试 | 批 | 1 |  |  | 多台打印机线路对接、联网、驱动及共享批量调试
13 | 12-3-026 | 监控摄像头拆移、重装、点位调试 | 台 | 2 |  |  | 一楼2台摄像头拆除、同楼层移位重装、接线调试
14 | 12-4-012 | 原多模千兆光纤收发器安装接线 | 对 | 1 |  |  | 多模收发器采购、机柜上架、接线固定、初步调试
15 | 12-4-008 | 原多模光纤跳线布设 | 对 | 2 |  |  | 成品多模光纤跳线采购、布设、对接安装
16 | 12-4-022 | 光纤链路测试、上联网络调试 | 项 | 1 |  |  | 复用原有多模光纤，全链路通断、网络上联调试优化
17 | 12-3-059 | 迁移监控接入机房NVR调试 | 路 | 2 |  |  | 移位摄像头接入三楼机房录像机，通道配置、录像回放调试
18 | 补充子目 | 光纤、监控专项增补辅材及用工 | 项 | 1 |  |  | 光纤施工、监控迁移零星辅材及临时用工包干
19 | 12-1-038 | 海康威视超五类网线（整箱） | 箱 | 1 |  |  | 国标品牌主材，整箱采购，含敷设配套
20 | 12-1-040 | 海康威视六类监控专用网线（整箱） | 箱 | 1 |  |  | 国标监控专用品牌网线，整箱采购
21 | 10-1-215 | 25#PVC穿线管敷设（含管材） | m | 80 |  |  | 管材裁切、布管、固定、防护施工
22 | 12-1-066 | 3m电话跳线布设安装 | 根 | 22 |  |  | 成品电话跳线采购、布设、对接安装
23 | 12-2-012 | 昌德讯D96程控电话交换机(8进48出)采购+安装调试 | 台 | 1 |  |  | 全新设备采购、机柜安装、线路对接、系统参数调试、通话测试
24 | 12-4-012 | 新增多模千兆光纤收发器 | 对 | 1 |  |  | 新增设备采购、上架固定、接线、链路调试
25 | 12-4-008 | 新增3米多模光纤跳线 | 根 | 4 |  |  | 成品3米多模跳线采购、布设、对接安装
26 | 补充子目 | 网络理线架（含安装） | 个 | 2 |  |  | 机房理线架采购、机柜固定、线路规整安装
27 | 12-5-046 | 润普RP-N60W视频会议全向麦克风采购安装调试（2.4G无线级联一拖二） | 台 | 1 |  |  | 全新原厂设备，含采购、摆放固定、无线配对、音频调试、会议收音测试
28 | 12-5-045 | 润普RP-D70HU-20高清视频会议摄像机采购安装调试（USB/HDMI广角） | 台 | 1 |  |  | 全新原厂设备，含采购、支架固定、线路对接、图像调试、高清会议画面适配调试
29 | 补充子目 | 会议室视频会议系统整体联调 | 项 | 1 |  |  | 麦克风、摄像机、终端设备联动调试，音视频同步、会议功能全测试
31 | 12-1-163 | 一楼消控室POE交换机、网络交换机拆除迁移 | 台 | 2 |  |  | 一楼消控室原有POE监控交换机、核心网络交换机拆机、线路梳理、下线收纳
32 | 12-1-164 | 三楼机房交换机机柜安装、接线调试 | 台 | 2 |  |  | 迁移交换机上架固定、线路重新对接、网络及监控链路调试、全网通断测试
30 | 合计 |  |  |  |  | 0

## 费用汇总表
序号 | 费用名称 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 | 0 | 人工 + 主材 + 施工费
2 | 措施项目费 | 0 | 安全文明施工、临时设施
3 | 规费 | 0 | 社保、公积金等
4 | 税前工程造价 | 0 | 不含税总价
5 | 增值税（9%） | 0 | 一般计税
6 | 工程总造价（小写） | 0